鐵原消防署 消防活動 狀況	報告

□ 날 씨                             【2010.01.25.07:00 ~ 2010.01.26.07:00】

구분	날씨	온도	습도	풍향	풍속	강수량	기상특보
09:00	연무	-1.9	61	서남서	3.1	-	-
24:00	맑음	-10	58	동남동	1	-	-
07:00	맑음	-14.2	80	북동	0.6	-	-

□ 총 괄

구분	화 재						구 조			구 급			위험배제(화재)		기타		벌집
	출동건수 ①+②	처리건수 ①	오인 기타 ②	사망	부상	재산피해 (천원)	출동건수	처리건수	구조인원	출동건수	이송건수	이송인원	건수	인원	건수	인원	건수
일계	3	3				151	2			7	3	3
월계	9	9				14,500	14	6	4	135	103	108			55	113
누계	9	9				14,500	14	6	4	135	103	108			55	113

□ 화 재 : 3건(김화1,갈말1,동송1)

구분	일시 / 장소		원인	피해(천원)			소방력		비고
							인 원	장 비
	10.01.25(07:09 ~ 08:00)		복사열	141			13명	3대(P2,C1)	김화
	서면 자등리 3사단 공병대 입구
	개 요	온천심정의 모터 동파방지를 위해 사용 중이던 보온등의 과열로 가까이 있던 의류에 착화된 화재임
	10.01.25(11:27 ~ 11:50)		담뱃불		11		20명	7대(P3,WT1,R1,A1, C1)	갈말
	갈말읍 지포리 105-3 하나인테리어
	개 요	사용자 임대순(남/70세)이 20 ~ 30분간 자리를 비운 사이 점포 뒤 쓰레기를 모아둔 곳에서 발생한 화재로, 쓰레받이에 덜꺼진 담뱃불이 다른 쓰레기와 상존하여 발생한 것으로 추정
	10.01.25(14:59 ~ 15:55)		전기적요인			시초류 66㎡ 소실	20명	5대(P2,R1,A1,C1)	동송
	동송읍 상노2리
	개 요	고지대의 급수관로에 부설된 전선이 합선되면서 보온덮개에 착화 및 주변 시초류에 연소 확대 된 것으로 즉소함

□ 구 조 : 2건(구조2)

구분	일시 / 장소		원인	구조내용	소방력		비고
					인 원	장 비
화재출동	10.01.25(11:27 ~ 11:38)		담뱃불 화재	-	3명	1대(R1)	구조
	갈말읍 지포리 105-3 하나인테리어
	개 요	하나인테리어 점포 뒤 쓰레기 더미에서 발생한 화재로 요구조자 없어 귀소함
화재출동	10.01.25(14:59 ~ 15:30)		전기적요인	-	3명	1대(R1)	구조
	동송읍 상노2리
	개 요	고지대의 급수관로에 부설된 전선에서 합선으로 보온덮개에 착화되어 주변 시초류에 연소된 것으로 요구조자 없어 귀소함

□ 구 급 : 7건(동송4, 김화1, 갈말2)

구분	일 시 / 장 소	발생장소	이송 병원	병 명	인적사항	소방력	비고
기타	10.01.25(08:43 ~ 09:40)	가정	길병원	호흡, 맥박없음	임연순(여/75세)	1대(A1)	동송
	철원읍 화지5리 2반
화재출동	10.01.25(11:27 ~ 11:36)	-	미이송	환자 없음	-	1대(A1)	갈말
	갈말읍 지포리 105-3 하나인테리어
화재출동	10.01.25(14:59 ~ 15:38)	-	미이송	환자 없음	-	1대(A1)	동송
	동송읍 상노2리
사고 열상	10.01.25(17:39 ~ 18:26)	목욕탕	길병원	두부열상	전지형(남/5세)	1대(A1)	김화
	김화읍 청양6리 백골회관 목욕탕
만성질환	10.01.25(21:55 ~ 22:35)	마을회관 앞	길병원	배뇨장애	김병태(남/72세)	1대(A1)	동송
	동송읍 이평리 855-9
기타	10.01.26(03:13 ~ 03:30)	주택가	미이송	타차(경찰)이송	-	1대(A1)	동송
	동송읍 이평리 855-9
이송 취소	10.01.26(03:47 ~ 04:05)	상점	미이송	-	-	1대(A1)	갈말
	갈말읍 신철원리 973-2 GS25시

□  위험배제 : 없음

구분	일시 / 장소	원인	활동사항	소방력		비고
				인원	장비

□  기타출동 : 없음

구분	일자 / 장소	원인	활동사항	소방력		비고
				인원	장비

□  급수지원 실적

구분	계		동원소방력		군부대		사업장		주택		축사		기타
	건	급수량	인원	차량	건	급수량	건	급수량	건	급수량	건	급수량	건	급수량
일계
누계	53	511.6	138	69	33	369	8	72.6	11	64	1	6

보고자	철원소방서 진압조사1팀	지방소방경 이 기 섭
		지방소방교 최 동 수