	보도자료 2021. 12. 20.(월)부터 배포즉시	홍보교육담당	김연옥	249-5335
		홍보담당자	김성규	249-5336
강원소방, 소방안전 특별관리시설물 불시점검 - 과태료 2건, 기관통보 4건, 행정명령 21건 - - 화재초기 대응과 자율안전관리체계 중요 -
☆ 문의처 : 소방본부 예방안전과 김철민 (☎ 249 – 5147)

○ 강원도소방본부(본부장 윤상기)는 화재 등 재난이 발생할 경우  사회·경제적으로 큰 피해가 예상되는 도내 소방안전 특별관리 시설물* 167개소에 대하여 불시점검을 실시하였다.

* 소방안전 특별관리 시설물 : 공항, 철도시설, 발전시설, 지하구, 산업단지(공장) 등

○ 주요 점검내용은 △ 소방시설 적정 관리여부 △ 피난·방화시설 적정 관리여부 △ 자위소방대 적정 운영여부 등을 점검하였으며, 화재초기 대응력을 강화하기 위하여 소방시설 사용법, 피난대피 방법, 공기호흡기 사용법 등 소방안전교육도 병행하였다.

○ 소방안전 특별관리시설물 점검결과

- 하론 소화설비와 소방펌프 작동불량 2건은 과태료 처분

- 불법 증축 등 4건은 기관통보

- 옥내 소화전 배관누수 등 21건은 행정명령을 처분하였다.

○ 또한 영월발전본부 등은 화재 초기에 신속한 대응을 위하여 전동식 포소화설비 설치와 피난·방화시설 안내문 등을 자체 제작하여 자율안전 관리체제에 만전을 기하기도 하였다.

○ 정재덕 도 예방안전과장은“국가기반시설인 특별관리시설물 화재시 큰 혼란이 야기 될 수 있어 화재초기대응과 자율안전관리 체계가 중요하다며 관계자의 적극적인 협조를 당부한다”고 밝혔다.

《관련자료1》

《관련자료2》

❍ 점검결과

구분	결과(동별)			불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	조치 명령	기관 통보	과태료	입건
특별관리시설물	167	143	24	21	4	2	0	12