	보도자료 2022. 4. 14.(목)부터 (2쪽)	소방홍보팀장	김연옥	249-5335
		소방홍보담당	김성규	249-5336
강원소방, 무허가 위험물 불시 단속 실시 - 도내 물류창고 및 공장 대상 입건 2건, 과태료 3건, 조치명령 5건 -
☆ 문의처 : 소방본부 예방안전과 최정인 (☎ 249 – 5333)

○ 강원도소방본부(본부장 윤상기)는 대형재난사고를 사전에 방지하기 위해 무허가 위험물(물류창고 및 공장) 저장·취급 의심대상에 대하여 지난 4월 7일부터 8일까지 2일간 걸쳐 특별단속반 2개반 6명을 편성해 불시 단속을 실시하였다고 14일 밝혔다.

○ 물류창고 및 공장 12개소를 불시 점검한 결과 지정수량 이상의 저장·취급 위반 입건 2건 및 소량위험물 저장·취급 조례 위반 과태료 3건을 처분했으며, 무허가 위험물 제거 및 위험물 저장‧취급기준 위반 5건에 대해 조치명령 처분을 내렸다.

○ ㅇㅇ공장에서는 지정수량 이상 제4류 위험물(인화성액체) 약 7,000L을 허가받지 않고 저장 및 취급하다가 적발됐다.

○ 위험물안전관리법상 제조소 등이 아닌 장소에 지정수량이 넘는 위험물을 저장·취급하면 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금에 처한다.

○ 용석진 예방안전과장은“위험물 사고는 대형재난사고를 초래하여 대규모 인명피해를 발생시키는 등 사회적으로 파장이 크기 떄문에 안전관리가 필요하다”며 “향후에도 지속적인 단속과 예방활동을 추진해 나가겠다”고 말했다.

《관련자료1》무허가 위험물(물류창고 및 공장) 불시 단속 결과

□ (단속결과) 12개소 실시(양호 7, 불량 5) → 입건 2, 과태료 3, 조치명령 5

조사결과(대상)			불량대상 조치계획(건수)
계	양호	불량	계	입건	과태료	조치명령
12	7	5	10	2	3	5

□ (주요 불량사항)

조치결과	구 분	합계	위반내역	위반법규 (적용법규)
입 건	무허가 위험물 저장 및 취급	2	제조소등이 아닌 장소에서 지정수량 이상 위험물을 저장 및 취급	법 제34조의3 (법 제5조 제1항)
과태료 (30만원)	소량 위험물 저장 및 취급	3	소량위험물의 저장·취급 기준 위반	조례 제9조 제1항 제2호 (조례 제3조 제1항)
조 치 명 령	무허가 위험물 조치명령	2	무허가장소의 위험물에 대한 조치명령	법 제24조 (법 제5조 제1항)
	소량 위험물 조치명령	3	소량위험물의 저장·취급 기준 위반	조례 제9조 제1항 제2호 (조례 제3조 제1항)