	보도자료 2022. 5. 17.(화)부터 (2쪽)	소방홍보팀장	김연옥	249-5335
		소방홍보담당	김성규	249-5336
강원소방, 소방시설 감리완공 대상 등 불시점검 - 입건 4건, 과태료 3건, 행정처분 6건 등 소방시설 단속 -
☆ 문의처 : 소방본부 예방안전과 김 민 섭 (☎ 249 – 5334)

○ 강원도소방본부(본부장 윤상기)는 지난 5월 2일부터 11일까지 도내 소방시설 감리완공 대상물 등에 대한 불시점검을 실시했다고 17일 밝혔다.

○ 도 소방본부는 화재예방 및 피해저감을 위하여 광역조사반 2개반이 소방관련업 및 소방감리 결과보고서 접수대상에 대하여 불시 방문점검을 실시하였다. 주요점검 내용은

- 소방시설업체 감리수행 적정성·시공·설계위반 등 점검

- 소방공사현장 도급(하도급) 및 분리발주 준수 여부 등 점검

- 용접·용단 작업 시 화재예방 수칙, 공사장 임시소방시설 적정여부

- 무허가 위험물 취급 및 안전수칙 준수 여부(병행) 등을 점검하였다.

○ 표본대상 17개소에 대한 점검결과 14건의 불량사항을 적발 조치하였다. 주요적발 내용은

- 소방공사 감리결과보고서 거짓 제출 등 4건 입건

- 소방기술자 미배치 시공 등 3건에 대해서는 과태료 처분

- 화재안전기준 시공 위반 등 6건에 대해서는 행정명령을 처분하였다.

○ 용석진 도 예방안전과장은“소방시설 감리 준공대상물 등에 대한 철저한 지도·감독으로 안전문화가 정착 될 수 있도록 지속적인 단속과 예방활동을 병행 추진하겠다.”고 말했다.

(관련자료1)

(관련자료2)

조사결과(대상)			불량대상 조치계획(건수)					현지 시정
계(개소)	양호	불량	계(건)	입건	과태료	행정처분	조치명령
17	11	6	14	4	3	6	1	-