화재안전조사 결과 공개

홍천소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2024.   8.   3.

홍천소방서장

○ 조사기간 : 2024.7.1. ~ 2024.7.31.

○ 조사대상 : 총 41개(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 화재안전조사반 2

○ 조사사유 : 폭염대비 화재취약시설 안전점검

○ 조사방법 : ■ 종합조사, □ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방안전관리자 업무수행 및 소방계획서 등 적정여부 확인.

- 소방시설 및 피난·방화시설 유지관리 상태 확인.

- 자체점검 실태점검 및 화재취약요인 확인.

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
계	41	33	8		11					23	41	41
공장	10	6	4		7						10	10
창고
발전
기타	31	27	4		4					23	31	31

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	홍천미곡처리장	홍천군 홍천읍 두개비산로 304	×	○	화재예방법
2	삼진지앤에프	홍천읍 와동로 290	○	○
3	강원인삼농협조합	홍천군 홍천읍 상오안리 61-1	○	○	화재예방법
4	홍천곡산영농 조합법인	홍천군 홍천읍 설악로 1287-11	○	○	화재예방법
5	나비시스템	홍천군 북방면 송학정로 31	○	○	화재예방법
6	앨커미스트 물류창고	홍천군 내면 수유동길 207	○	○
7	내촌농협 단호박가공공장	홍천군 내촌면 도관길 12	○	○
8	홍천참숯	홍천군 화촌면 성산리 825	○	○
9	금강산식물연구원	홍천군 화촌면 성산리 825	○	○
10	태백산수	홍천군 화촌면 굴운로 471	○	○
11	소노벨비발디파크 26개동	홍천군 서면 한치골길 262	×	○
12	홍천군 청소년수련원	홍천군 두촌면 가리산길 10	○	○
13	효자원식품	홍천군 남면 흥성길 143	○	○
14	성빈센트 기도의집	홍천군 남면 물굽이길 83	○	○
15	화진바이오코스메틱	홍천군 홍천읍 생명과학관길 36-16	○	○
16	해맑은어린이집	홍천군 남면 양덕원로 160-23	×	○
17			○	○
18			○	○
19			○	○
20			○	○
21			○	○
22			○	○
23			○	○
24			○	○
25			○	○
26			○	○

연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
※ 「화재의 예방 예방 및 안전관리에 관한 법률」제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]