화재안전조사 결과 공개

홍천소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2024.   11.   05.

홍천소방서장

○ 조사기간 : 2024.10.1. ~ 2024.10.31.

○ 조사대상 : 총 35개(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 화재안전조사반 2

○ 조사사유 : 안전 위해 요인을 사전에 제거, 대형 안전사고 제로화 추진

○ 조사방법 : ■ 종합조사, ■ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방안전관리자 업무수행 및 소방계획서 등 적정여부 확인.

- 소방시설 및 피난·방화시설 유지관리 상태 확인.

- 자체점검 실태점검 및 화재취약요인 확인.

- 아파트 내 주차장 방화문 관리 상태 확인.

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
합계	35	33	2		4		1	3		3	35	35
아파트	8	8									8	8
특별관리 시설물	12	12									12	12
의료시설	2	2									2	2
충전시설	1	1									1	1
표본점검	5	5									5	5
기타	7	5	2		4		1	3		2	7	7

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	디어홍천	홍천읍 홍천로 5길 25	○	○
2	홍천향교	홍천읍 석화로 101-14	○	○
3	홍천미술관	홍천읍 희망로 55	○	○
4	수타사	영귀미면 덕치리 9	○	○
5	풍암리고택	서석면 장막길 29-8	○	○
6	쌍계사	내촌면 여창길 402	○	○
7	홍천성당	홍천읍 마지기로 54	○	○
8	서홍천무인 변전소	서면 한서로 471	○	○
9	화랑리버빌	홍천읍 송학로 5길 18	○	○
10	금호어울림	홍천읍 마지기로 141	○	○
11	안정스위트	홍천읍 홍천로 321	○	○
12	미진민영	홍천읍 갈마곡리 40-9	○	○
13	화랑마을	남면 월천리 377-1	○	○
14	삼호임대	홍천읍 구시울 1길 25	○	○
15	희망에핀	홍천읍 석화로 57	○	○
16	미진강변	홍천읍 너브내길 188	○	○
17	맑은들	남면 화전리 1687	○	○
18	다원식품	남면 흥성길 107	○	○
19	삼성메디슨	남면 한서로 3366	○	○
20	우영채널	홍천읍 농공단지길 23-6	○	○
21	홍천국군병원	두촌면 철정리 806-1	○	○
22	아름다운병원	홍천읍 홍천로 342-10	○	○
23	홍천문화센터	홍천읍 연봉중앙로 11-8	○	○
24	연호노인요양	북방면 팔봉산로 2420-58	○	○	화재예방법
25	홍천여고	홍천읍 꽃뫼로 71	○	○
26	안나노인요양원	홍천읍 희망로 9길 7	○	○
27	킹모텔	홍천읍 공작산로 150-10	○	○	화재예방법
28	홍천남고	홍천읍 석화로 109-10	○	○

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
29	KT통신구	홍천읍 홍천로 364	○	○
30	삼호임대	홍천읍 구시울 1길 25	○	○
31	금호어울림	홍천읍 마지기로 141	○	○
32	화랑마을	남면 월천리 377-1	○	○
33	미진민영	홍천읍 갈마곡리 40-9	○	○
34	화랑리버빌	홍천읍 송학로 5길 18	○	○
35	덕산으뜸한의원	홍천읍 갈마로 6	○	○