화재안전조사 결과 공개

홍천소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2024.   12.   30.

홍천소방서장

○ 조사기간 : 2024.12.6. ~ 2024.12.27.

○ 조사대상 : 총 10개(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 화재안전조사반 2

○ 조사사유 : 안전 위해 요인을 사전에 제거, 대형 안전사고 제로화 추진

○ 조사방법 : ■ 종합조사, ■ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방안전관리자 업무수행 및 소방계획서 등 적정여부 확인.

- 소방시설 및 피난·방화시설 유지관리 상태 확인.

- 자체점검 실태점검 및 화재취약요인 확인.

- 아파트 내 주차장 방화문 관리 상태 확인.

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
합계	10	10									10	10
화재예방강화지구	1	1									1	1
핵심수출 사업장	1	1									1	1
숙박시설 불시점검	2	2									2	2
기타	6	6								2	6	6

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	영일건물	횡성읍 앞들서로 29번길 1	○	○
2	삼일지노택	공근면 아이티벨리길 94	○	○
3	테라코코리아	공근면 아이티벨리길 106	○	○
4	홍천전통시장	홍천군 홍천읍 홍천로8길 13	○	○
5	홍천아산병원	홍천읍 산림공원 1길 17	○	○
6	태양3C	홍천읍 농공단지길 23-18	○	○
7	아지트렌탈샵	서면 한치골길 952	○	○
8	LK호텔	홍천읍 남산강변로 55	○	○
9	화양강호텔	홍천읍 소옥개로 142	○	○
10	혜움창의미술학원	홍천읍 갈마로 77	○	○
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설